ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Київської міської ради

від ____________ № __________

ПРОГРАМА
державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря

_____________________________агломерації міста Київ___________________________________

(зона/агломерація)

| розглянута комісією з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного |
| --- |
| повітря міста Києва | 16 липня 2021 року |  |
|  | (дата) |  |
| погоджено Міндовкілля | 04 жовтня 2021 року |  |
|  | (дата) |  |
| затверджена | Київська міська рада |  |  |
|  | (орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природнього середовища/обласна рада / міська рада) |  | (дата) |

І. Загальні положення

| 1. Орган управління якістю атмосферного повітря | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| --- | --- |
| 1.1. Контактні дані (адреса, телефон, ел. пошта, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) контактної особи) | вулиця Турівська 28, місто Київ, 04080, телефон: 044 366-64-10, 044 366-64-11, електронна пошта: ecodep@kmda.gov.ua, начальник Возний Олександр Іванович |
| 1.2. Дата створення (зміни) органу управління якістю атмосферного повітря | 30 березня 2020 року (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 березня 2020 року № 526 «Про визначення органу управління якістю атмосферного повітря» |
| 1.3. Дата створення (рішення) комісії з питань здійснення державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря | 25 травня 2020 року (наказ Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 травня 2020 року № 35 «Про утворення комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря міста Києва» |
| 1.4. Інформаційно-аналітична система (структура, що забезпечує функцію/вебсайт) | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), адреса веб-сайту інформаційно-аналітичної системи даних про якість атмосферного повітря: http://asm.kyivcity.gov.ua/ |

2. Інформація про зону (агломерацію)

| 2.1. Площа території | 836 квадратних кілометрів |
| --- | --- |
| 2.2. Населення: |  |
| загальна чисельність | 2967360 осіб |
| чисельність населення з вразливих груп: |  |
| діти від 0 до 14 років | 487279 осіб |
| люди похилого віку від 60 років | 626868 осіб |
| особи, що хворіють на злоякісні новоутворення | 100359 осіб |
| щільність населення | 3549 осіб на квадратний кілометр |
| 2.3. Опис географічного положення, сусідні зони/агломерації / інші країни: | агломерація міста Київ розташована в центрі східної Європи |
| на обох берегах р. Дніпро, у його середній течії, нижче впадіння лівої притоки – р. Десна. Географічні координати агломерації: північна широта - 50° 26'; східна довгота - 30° 34'; середня висота над рівнем моря - 105 м. Агломерація міста Київ знаходиться в межах «Зони «Київська». Загальна площа агломерації становить 836 км кв. Забудовані землі міста – 37,0 тис. га або 44,3 %. По функціональному використанню територія агломерації міста Києва розділяється на такі зони: селітебну (міська забудова); промислову; рекреаційну (лісові масиви, парки, сквери, зелені насадження загального користування, об’єкти природоохоронного фонду, водоймища). |
| 2.4. Опис рельєфу, ландшафтів, кліматичних умов | агломерація міста Києва розташована на межі фізико-географічних зон: лісостепової та |
| мішаних лісів. Північна частина міста розташована на Поліській низовині, південно-західна (правобережна) – на Придніпровській височині, південно-східна (лівобережна) – на Придніпровській низовині. Поверхня правобережної частини міста – підвищена платоподібна рівнина, розчленована ярами та балками, долинами невеликих річок, лівобережної – низовинна рівнина. Характерні форми рельєфу правобережжя – гори-останці, зокрема, Печерська (її висота найбільша – 196 м над рівнем моря), Старокиївська (188 м), Батиєва (176 м), Хоревиця (174 м), Багринова (170 м), Щекавиця, Замкова, Звіринецька, Чорна, Черепанова, Лиса. Найвідоміші яри: Бабин, Хрещатий, Смородинський, Кмитів, Протасів, Цимбалів та інші. Найнижчі ділянки міста відповідають рівню води в Дніпрі – близько 92 м над рівнем моря. У геологічному відношенні м. Київ з прилеглими до нього територіями розташований у зоні стику двох регіональних структур північно-східного схилу Українського кристалічного щита та південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини. Межею між ними слугує Дніпровська зона розломів північно-західного простягання. Завдяки цьому агломерація міста Києва знаходиться у досить спокійній тектонічній зоні. Агломерація міста Києва характеризується досить комфортним, помірно континентальним кліматом з теплим літом і м’якою зимою, оптимальною є зволоженість. Клімат помірно континентальний, з достатньо м’якою зимою і теплим літом. Відчутний вплив на клімат здійснює Дніпро, що в межах міста витягнутий в субмеридіональному напрямку. Рельєф агломерації м. Київ за даними сайту https://en-gb.topographic-map.com/ (Режим доступу: https://en-gb.topographic-map.com/maps/jpkp/Kyiv/ ) Велика рухома водна площа сприяє формуванню бризового перенесенню повітря: вдень різниця температур між водною та суходолом створює потоки свіжого вологого повітря до міста. Протягом року переважає антициклонічна діяльність, якій властива доволі стійка, малохмарна погода. Середньорічна температура повітря +8,9 – +11,90 0С. Глобальні зміни клімату, що спостерігаються на земній кулі, не могли обминути і Київ. Більше того, на кліматичні умови істотно впливає саме місто – розсіювання тепла з теплотрас, будинків, ТЕЦ і т. ін. У зв’язку з цим температура повітря у місті вища, ніж на його околицях. Підвищення температури повітря у Києві за останні десятиріччя є більшим, ніж глобальне на планеті. Середньорічна кількість опадів становить 600-700 мм. Переважаючий напрямок вітру влітку – західний, взимку – північно-західний. |

ІІ. Інформація про забруднення атмосферного повітря

1. Джерела забруднення атмосферного повітря

|  |  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість підприємств, що здійснюють викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, од | 76227 | 85163 | 91509 | 101864 | 101249 |
| 2 | Загальна кількість (одиниць) діючих дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, об’єкт якого належить до: | 339 | 285 | 538 | 596 | 218 |
|  | першої групи | 9 | 7 | 12 | 14 | 0 |
|  | другої групи та третьої групи | 330 | 278 | 537 | 582 | 218 |
| 3 | Кількість зареєстрованих транспортних засобів, од з них такі, що належать: |  |  |  |  |  |
|  | юридичним особам, од |  |  |  |  |  |
|  | фізичним особам, од. |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяжність автомобільних доріг, тис. км | 1667,7 | 1667,8 | 1625,8 | 1626,81 | 1626,81 |
|  | з них з твердим покриттям | 1638,9 | 1639,0 | 1597,0 | 1600,87 | 1600,87 |
| 5 | Інші джерела забруднення, од | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 |
|  | кількість аеропортів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість морських/річкових портів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, місць видалення відходів | 33 | 33 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | Природні джерела (за наявності) |  |  |  |  |  |

2. Інформація про забруднення атмосферного повітря

|  |  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний обсяг викидів забруднювальних речовин, тис. т | 182,3 | 202,7 | 200,6 | 230,3 | 251,3 |
| 2 | Викиди забруднювальних речовин від стаціонарних джерел (тис. т) всього, у тому числі: | 34,3 | 45,5 | 29,2 | 22,3 | 25,5 |
|  | діоксид сірки | 12,3 | 15,0 | 5,3 | 4,7 | 3,3 |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | 7,5 | 9,3 | 8,0 | 7,5 | 7,4 |
|  | оксид вуглецю | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
|  | речовини у вигляді суспендованих твердих частинок | 5,8 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,8 |
|  | метали та їх сполуки | 0,975 | 0,115 | 0,061 | 0,054 | 0,046 |
|  | з них: |  |  |  |  |  |
|  | миш’як | - | - | - | - | - |
|  | кадмій та його сполуки | - | - | - | - | - |
|  | цинк | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 |
|  | мідь | 0,0011 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0006 |
|  | свинець та його сполуки | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,001 |
|  | ртуть та його сполуки | - | - | - | - | - |
|  | нікель та його сполуки | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0004 |
|  | неметанові леткі органічні сполуки | 5,7 | 5,6 | 1,3 | 1,4 | 3,1 |
|  | аміак | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | метан | 4,7 | 8,3 | 8,4 | 3,0 | 6,9 |
|  | діоксид вуглецю | 5700,0 | 5379,2 | 5369,9 | 5295,6 | 4600,0 |
| 3 | Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел, тис. т | 148,0 | 157,2 | 171,4 | 208,0 | 225,8 |
| 4 | Інше (вказати) | - | - | - | - | - |

ІІІ. Діюча система моніторингу стану атмосферного повітря станом на 01 січня 2022 року

1. Мережа спостережень за станом атмосферного повітря

1.1. Мережа пунктів спостережень за станом атмосферного повітря

| Місце розташування пункту (адреса, географічні координати)/ або маршрути - точки відбору | Найменування юридичної особи, якій належить пункт спостереження | Дата введення в експлуатацію | Перелік забруднювачів | Режим спостережень | Метод оцінювання | Дані щодо сертифікації обладнання / оцінка відповідності, приладів (для автоматизова-них та напів-автоматизова-них пунктів) | Дані щодо процедури повірки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні пункти спостережень |
| UA 2070121 м. Київ, вул. Академіка Стражеска,6а широта 50°25'59,43" довгота 30°24'51,48" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 10.04.1966 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фенол | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 100, 1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2070221 м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8 широта 50°27'29,66" довгота 30°26'50,90" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 15.05.1966 | Завислі речовини (пил) | 700, 1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників– програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Сульфати | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 100, 1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2070321 м. Київ, вул. Попудренка, 50 широта 50°27'33,48" довгота 30°38'00,82" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 25.05.1966 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір пункт о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Сірководень | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2070421 м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2 широта 50°26'50,70" довгота 30°40'13,50 | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 14.06.1966 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Сірководень | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| UA 2070521 м. Київ, просп. Науки, 37 /територія ОГМС/ широта 50°23'30,66" довгота 30°32'06,25" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 05.06.1966 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Метеопараметри (температура, атмосферний тиск) | 700, 1900 |  |  |  |
| UA 2070621 м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська) широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 01.01.1980 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фтористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2070721 м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9) широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 01.01.1972 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фтористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| UA 2070821 м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29 широта 50°25'13,03" довгота 30°32'53,00" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 06.04.1981 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фенол | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| UA 2070921 м. Київ, вул. Каунаська, 10а широта 50°26'05,38" довгота 30°37'33,04" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 25.04.1981 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фенол | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фтористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| UA 2071021 м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99" довгота 30°30'22,65" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 01.01.1981 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фенол | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2071121 м. Київ, просп. Перемоги, 98/2 широта 50°27'29,57" довгота 30°23'48,65" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 01.01.1977 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| UA 2071221 м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр України) широта 50°22'29,67" довгота 30°28'14,74" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 20.02.1972 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2071321 м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція) широта 50°26'33,14" довгота 30°34'11,89" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 16.01.1972 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2071421 м. Київ, просп. Оболонський, 14 широта 50°30'19,32" довгота 30°29'57,18" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 20.10.1979 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фенол | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
| UA 2071521 м. Київ, площа Деміївська/просп.Науки,4 широта 50°24'18,48" довгота 30°31'08,79" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 14.09.1979 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид азоту | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фтористий водень | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 100,700,1300,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали(залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| № UA 2071621 м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5 широта 50°29'38,21" довгота 30°28'03,42" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 01.01.1991 | Завислі речовини (пил) | 700,1900 | ваговий | Напівавтомати-зований пункт відбір проб о 01,13 годинах проводиться автоматично за допомогою годинників – програматорів прилади сертифіковані | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | Діоксид сірки | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Оксид вуглецю | 700, 1900 | електрохімічний |  |  |
|  |  |  | Діоксид азоту | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Сірководень | 100,1300 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фенол | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Фтористий водень | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Хлористий водень | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Аміак | 700,1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Формальдегід | 700, 1900 | фотоколориметричний |  |  |
|  |  |  | Відбір на важкі метали* | 700, 1900 | атомно-абсорбційний |  |  |
| UA 2071722 м. Київ, Харківське шосе, 7/1 широта 50°43'94,20" довгота 30°63'07,40" | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 30.12.2020 | діоксид сірки | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14212:2018 | Автоматизова-ний пункт спостереження | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | діоксид азоту та оксиди азоту | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14211:2018 |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14626:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 1) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 10) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 2,5) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | формальдегід | автоматизовано | згідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  |  |
|  |  |  | бенз(а) пірен | напівавтоматизовано (щорічно) | згідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  |  |
|  |  |  | важкі метали (свинець, арсен, кадмій, ртуть, нікель) | напівавтоматизовано (щорічно) | згідно з ДСТУ EN 14902:2018 |  |  |
| UA 2071822 м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26 широта 50°40'72,30" довгота 30°66'27,40" | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 30.12.2020 | діоксид сірки | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14212:2018 | Автоматизова-ний пункт спостереження | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | діоксид азоту та оксиди азоту | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14211:2018 |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14626:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 1) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 10) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 2,5) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | озон | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14625:2016 |  |  |
|  |  |  | аміак | автоматизовано | згідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  |  |
|  |  |  | формальдегід | автоматизовано | згідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  |  |
|  |  |  | метилмеркаптан | автоматизовано | згідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  |  |
|  |  |  | сірководень | автоматизовано | згідно з ГОСТ 17.2.3.01-86 РД 52.04.186-89 |  |  |
|  |  |  | важкі метали (свинець, арсен, кадмій, ртуть, нікель) | напівавтоматизовано (щорічно) | згідно з ДСТУ EN 14902:2018 |  |  |
| UA 2071922 м. Київ, вул. Турівська, 28 широта 50°28'25,0" довгота 30°26'32,1" | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 28.12.2021 | діоксид сірки | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14212:2018 | Автоматизова-ний пункт спостереження | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | діоксид азоту та оксиди азоту | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14211:2018 |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14626:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 1) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 10) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 2,5) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | озон | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14625:2016 |  |  |
| UA 2072022 м. Київ, просп. Правди, 64Г широта 50°30'20,6" довгота 30°25'52,7" | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 24.12.2021 | діоксид сірки | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14212:2018 | Автоматизова-ний пункт спостереження | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | діоксид азоту та оксиди азоту | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14211:2018 |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14626:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 1) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 10) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 2,5) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | озон | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14625:2016 |  |  |
| UA 2072122 м. Київ, вул. Щусєва, 20 широта 50°28'31,0" довгота 30°26'32,1" | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 24.12.2021 | діоксид сірки | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14212:2018 | Автоматизова-ний пункт спостереження | прилади проходять повірку, калібрування згідно графіка в ДП «Укрметртест-стандарт» |
|  |  |  | діоксид азоту та оксиди азоту | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14211:2018 |  |  |
|  |  |  | оксид вуглецю | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14626:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 1) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 10) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | тверді частки (ТЧ 2,5) | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 12341:2018 |  |  |
|  |  |  | озон | автоматизовано | згідно з ДСТУ EN 14625:2016 |  |  |
| Індикативні станції - відсутні |
| Пересувні пункти (станції, лабораторії) - відсутні |
| Інші (вказати) – відсутні |

1.2. Мережа пунктів спостережень за станом атмосферних опадів

| Місце розташування пункту (адреса, географічні координати) | Найменування юридичної особи, якій належить пункт спостереження | Дата введення в експлуатацію | Перелік показників та складових опадів | Режим спостережень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03028, м. Київ, просп. Науки,39, корпус 2 (ОГМС) широта 50°23'30,45" довгота 30°32'08,27" | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | 1957 | іони амонію | Чергування на станціях цілодобово |
|  |  |  | іони калію |  |
|  |  |  | іони кальцію |  |
|  |  |  | іони магнію |  |
|  |  |  | іони натрію |  |
|  |  |  | гідрокарбонат-іони |  |
|  |  |  | нітрат-іони |  |
|  |  |  | сульфат-іони |  |
|  |  |  | хлорид-іони |  |
|  |  |  | рН |  |
|  |  |  | загальна кислотність |  |

2. Лабораторно-аналітичний комплекс

| № з\п | Юридичний статус, форма власності, установа (організація), якій належить лабораторно-аналітичний комплекс/ підпорядкування | Кількість працівників | Перелік основного обладнання та приладів, що використовуються для проведення аналізів | Дані щодо сертифікації обладнання та приладів | Переліки забруднювальних речовин, що визначаються в пробах | Метод аналізу | Процедура верифікації даних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря відділу спостережень за станом хімічного забруднення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 03028, м. Київ, проспект Науки 39, корп.2 |
|  | Структурний підрозділ бюджетної організації | Всього: 26,5 ставок, з яких (17 –інженерно-технічних працівників, 9,5 – спостерігачів) | Електроаспіратори: ASA-4S, ASA-1S(150), ASA-2S, УАС-100Gb, ЕА-2, Ваги ANG-220C Газоаналізатор оксиду вуглецю 621ЕХ 15-М Газоаналізатор оксиду вуглецю 621ЕХ 20 Газоаналізатор оксиду вуглецю СМ-2-СО Фотометр КФК-3 -01 Дистилятор ДЕ4М Пробовідбірник повітря автоматичний ЕА100 АЦ Шафа сушильна СНОЛ 67/350 А, спектрофотометр, холодильники для зберігання проб, хімреактивів, атомно-абсорбційний спектрометр | Прилади внесені в Державний реєстр засобів вимірюваль-ної техніки України | Атмосферного повітря: |  |  |
|  |  |  |  |  | Завислі речовини (пил) | ваговий, фотоколори-метричний, електрохіміч-ний атомно-абсорбційний | Програмний комплекс АРМ «Аерохімія» забезпечує: - занесення даних до бази даних; - редагування даних; - формування таблиць первинної інформації «Таблиці забруднення атмосфери «ТЗА-1»; - формування звітів для відділу інформації (Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського); - формування даних для прогнозу Українського гідрометеорологіч-ного центру; - формування щорічних даних; - обмін даними між базами лабораторії та центральною базою даних. Щомісячна інформація про стан забруднення атмосферного повітря в м. Києві. |
|  |  |  |  |  | діоксид сірки |  |  |
|  |  |  |  |  | діоксид азоту |  |  |
|  |  |  |  |  | оксид вуглецю |  |  |
|  |  |  |  |  | залізо |  |  |
|  |  |  |  |  | кадмій |  |  |
|  |  |  |  |  | свинець |  |  |
|  |  |  |  |  | цинк |  |  |
|  |  |  |  |  | мідь |  |  |
|  |  |  |  |  | нікель |  |  |
|  |  |  |  |  | манган |  |  |
|  |  |  |  |  | хром |  |  |
|  |  |  |  |  | сульфати |  |  |
|  |  |  |  |  | оксид азоту |  |  |
|  |  |  |  |  | сірководень |  |  |
|  |  |  |  |  | фенол |  |  |
|  |  |  |  |  | фтористий водень |  |  |
|  |  |  |  |  | хлористий водень |  |  |
|  |  |  |  |  | аміак |  |  |
|  |  |  |  |  | формальдегід |  |  |
|  |  |  | Ваги ANG-220C рН-метр Фотометр КФК-3 -01 Дистилятор ДЕ4М Шафа сушильна СНОЛ 67/350 А спектрофотометр | Прилади внесені в Державний реєстр засобів вимірюваль-ної техніки України | Атмосферних опадів: | атомно-абсорбційний, Полуменева фотометрія, нефеломет-ричний, фотоколори-метричний, потенціо-метричний | Програмний комплекс АРМ «Атмосферні опади» забезпечує: - занесення даних до бази даних; - редагування даних; - формування таблиць первинної інформації забруднення атмосферних опадів; - формування щорічних даних; - формування звітів для відділу інформації; - розрахунок концентрацій хімічних речовин у воді атмосферних опадів. |
|  |  |  |  |  | іони амонію |  |  |
|  |  |  |  |  | іони калію |  |  |
|  |  |  |  |  | іони кальцію |  |  |
|  |  |  |  |  | іони магнію |  |  |
|  |  |  |  |  | іони натрію |  |  |
|  |  |  |  |  | гідрокарбонат-іони |  |  |
|  |  |  |  |  | нітрат-іони |  |  |
|  |  |  |  |  | сульфат-іони |  |  |
|  |  |  |  |  | хлорид-іони |  |  |
|  |  |  |  |  | рН |  |  |
|  |  |  |  |  | загальна кислотність |  |  |

Скорочення:
ОГМС – об’єднана гідрометеорологічна станція, А – агрометеорологічна станція

ЛСЗА – лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря, М– метеорологічна станція

3. Інші методи оцінювання (моделювання, інвентаризація викидів, прогнози, наукові та дослідницькі)

Через електронну пошту щоденно ЛСЗА забезпечує відділ чисельних методів прогнозів забруднення атмосферного повітря Українського гідрометеорологічного центру інформацією про забруднення атмосферного повітря м. Києва за попередню добу для складання прогнозів.

4. Система оприлюднення інформації

| № з/п | Суб’єкт забезпечення | Періодичність оприлюднення | Посилання на джерело | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського | щомісячно | Інформація про стан забруднення атмосферного повітря в місті Києві та містах Київської області | На електронних та паперових носіях, на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського http://www.cgo-sreznevskyi.kyiv.ua |
|  | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | постійно, у режимі реального часу | Офіційний веб-сайт Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Автоматична система моніторингу http://asm.kyivcity.gov.ua/ |

ІV. Система державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827
«Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»)

- Аналіз якості атмосферного повітря та вибір режимів спостережень

1.1. Попередня оцінка просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин станом на 01 січня 2022 року

| № | Територія розташування* | Забруднювальна речовина | Метод оцінки (довгострокові вимірювання, короткострокові вимірювання, інвентаризація викидів, моделювання, об’єктивне оцінювання) | Опис методу оцінки (посилання) | Джерело даних та інформації, що використовувались для проведення оцінки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | міська | діоксид сірки | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | діоксид азоту та оксиди азоту | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | оксид вуглецю | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | свинець | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | тверді частки (ТЧ 1) | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | тверді частки (ТЧ 10) | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | тверді частки (ТЧ 2,5) | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | кадмій | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | нікель | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | бенз(а)пірен | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | озон | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | аміак | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | формальдегід | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | фенол | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | сірководень | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | фтористий водень | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | хлористий водень | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | залізо | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | цинк | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | мідь | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | хром | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | міська | марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) | довгострокові вимірювання, інвентаризація викидів | Звіт про результати попередньої оцінки (Додаток 4) | Дані пунктів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |

  - Встановлений режим оцінювання в зоні (агломерації)

| № | Забруднювальна речовина | Встановлений режим оцінювання | Обґрунтування вибору режиму оцінювання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | діоксид сірки | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827 (далі – Порядок), зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | оксид вуглецю | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | свинець | режим комбінованого оцінювання | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | тверді частки (ТЧ10) | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | тверді частки (ТЧ2,5) | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | кадмій | режим комбінованого оцінювання | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | нікель | режим комбінованого оцінювання | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | бенз(а)пірен | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |
|  | озон | режим фіксованих вимірювань | Вибір режиму оцінювання здійснено відповідно до пункту 8 Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827, зокрема пункту 2 додатку 2 Порядку, та Директиви 2008/50/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 21 травня 2008 року про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. |

- Проєктування мережі спостережень та оцінювання

2.1. Розміщення та кількість пунктів спостереження (по пунктам)

| № | Місце розташування пункту спостереження (адреса/координати) або маршрут | Тип пункту спостережень (міський транспортний, міський фоновий, промисловий, сільський фоновий, змішаний) | Перелік забруднювальних речовин | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UA 2071922 м. Київ, вул. Турівська, 28 широта 50°28'25,0" довгота 30°30'46,1" | міський фоновий | діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді частки (ТЧ1), тверді частки (ТЧ10), тверді частки (ТЧ2,5), озон | діючий пункт |
|  | UA 2072022 м. Київ, просп. Правди, 64Г широта 50°50'40,60" довгота 30°42'80,20" | міський фоновий | діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді частки (ТЧ1), тверді частки (ТЧ10), тверді частки (ТЧ2,5), озон | діючий пункт |
|  | UA 2072122 м. Київ, вул. Щусєва, 20 широта 50°47'46,20" довгота 30°44'18,90" | міський фоновий | діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді частки (ТЧ1), тверді частки (ТЧ10), тверді частки (ТЧ2,5), озон | діючий пункт |
|  | UA 2070121 м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а широта 50°25'59,43" довгота 30°24'51,48" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, аміак, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2070221 м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8 широта 50°27'29,66" довгота 30°26'50,90" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, сульфати, оксид вуглецю, діоксид азоту, хлористий водень, аміак, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2070321 м. Київ, вул. Попудренка, 50 широта 50°27'33,48" довгота 30°38'00,82" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю діоксид азоту, сірководень, хлористий водень, аміак, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2070421 м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2 широта 50°26'50,70" довгота 30°40'13,50 | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, хлористий водень, аміак, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2070521 м. Київ, проспект Науки, 37 /територія ОГМС/ широта 50°23'30,66" довгота 30°32'06,25" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2070621 м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська) широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2070721 м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9) широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фтористий водень, хлористий водень, формальдегід, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2070821 м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29 широта 50°25'13,03" довгота 30°32'53,00" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, формальдегід, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2070921 м. Київ, вул. Каунаська, 10а широта 50°26'05,38" довгота 30°37'33,04" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, фтористий водень, аміак, формальдегід, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2071021 м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99" довгота 30°30'22,65" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, аміак, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2071121 м. Київ, просп. Перемоги, 98/2 широта 50°27'29,57" довгота 30°23'48,65" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, хлористий водень, аміак, формальдегід, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2071221 м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр України) широта 50°22'29,67" довгота 30°28'14,74" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту | діючий пункт |
|  | UA 2071321 м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція) широта 50°26'33,14" довгота 30°34'11,89" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2071421 м. Київ, просп. Оболонський, 14 широта 50°30'19,32" довгота 30°29'57,18" | міський фоновий, | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, фенол, аміак, формальдегід | діючий пункт |
|  | UA 2071521 м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки,4 широта 50°24'18,48" довгота 30°31'08,79" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, оксид азоту, фтористий водень, аміак, формальдегід, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2071621 м. Київ, вул. Скляренка, 5 широта 50°29'38,21" довгота 30°28'03,42" | міський фоновий | завислі речовини (пил), діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, сірководень, фенол, фтористий водень, хлоористий водень, аміак, формальдегід, відбір на важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | діючий пункт |
|  | UA 2071722 м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26 широта 50°40'72,30" довгота 30°66'27,40" | міський фоновий | діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді частки (ТЧ1), тверді частки (ТЧ10), тверді частки (ТЧ2,5), озон, аміак, формальдегід, сірководень, метилмеркаптан, відбір на важкі метали (кадмій, свинець, нікель, ртуть, арсен) | діючий пункт |
|  | UA 2071822 м. Київ, Харківське шосе, 7/1 широта 50°43'94,20" довгота 30°63'07,40" | міський фоновий | діоксид сірки, діоксид азоту та оксиди азоту, оксид вуглецю, тверді частки (ТЧ1), тверді частки (ТЧ10), тверді частки (ТЧ2,5), формальдегід, відбір на важкі метали (кадмій, свинець, нікель, ртуть, арсен), без(а)пірен | діючий пункт |

2.2. Розміщення та кількість пунктів спостереження (по забруднювальних речовинах)

| № | Забруднювальна речовина | Тип станції (фонова, промислова, транспортна, змішана) | Вид вимірювань (фіксовані, індикативні) | Мета досліджень (охорона здоров’я, захист рослинності) | Тип території (міська, приміська, сільська) Місце розташування пункту (адреса/координати) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 72/2, широта 50°37'67,90" довгота 30°53'72,20" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 64Г, широта 50°50'40,60", довгота 30°42'80,20" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20, широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20" довгота 30°63'07,40" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66", довгота 30°26'50,90" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 /територія ОГМС/, широта 50°23'30,66", довгота 30°32'06,25" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03" довгота 30°32'53,00" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38" довгота 30°37'33,04" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99" довгота 30°30'22,65" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр України), широта 50°22'29,67" довгота 30°28'14,74" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція), широта 50°26'33,14" довгота 30°34'11,89" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | діоксид сірки | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21" довгота 30°28'03,42" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 72/2, широта 50°37'67,90" довгота 30°53'72,20" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 64Г, широта 50°50'40,60", довгота 30°42'80,20" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20, широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30" довгота 30°66'27,40" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66", довгота 30°26'50,90" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 /територія ОГМС/, широта 50°23'30,66", довгота 30°32'06,25" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03", довгота 30°32'53,00" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38", довгота 30°37'33,04" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99", довгота 30°30'22,65" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр України), широта 50°22'29,67", довгота 30°28'14,74" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція), широта 50°26'33,14", довгота 30°34'11,89" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | діоксид азоту та оксиди азоту | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 72/2, широта 50°37'67,90", довгота 30°53'72,20" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 67Г, широта 50°50'40,60", довгота 30°42'80,20" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20, широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66", довгота 30°26'50,90" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 /територія ОГМС/, широта 50°23'30,66", довгота 30°32'06,25" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03", довгота 30°32'53,00" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38", довгота 30°37'33,04" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99" довгота 30°30'22,65" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр України), широта 50°22'29,67", довгота 30°28'14,74" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція), широта 50°26'33,14" довгота 30°34'11,89" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | оксид вуглецю | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | тверді частки (ТЧ1) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 72/2, широта 50°37'67,90" довгота 30°53'72,20" |  |
|  | тверді частки (ТЧ1) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 64Г, широта 50°50'40,60", довгота 30°42'80,20" |  |
|  | тверді частки (ТЧ1) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20, широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | тверді частки (ТЧ1) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | тверді частки (ТЧ1) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | тверді частки (ТЧ2,5) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 72/2, широта 50°37'67,90", довгота 30°53'72,20" |  |
|  | тверді частки (ТЧ2,5) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 64Г, широта 50°50'40,60", довгота 30°42'80,20" |  |
|  | тверді частки (ТЧ2,5) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20 широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | тверді частки (ТЧ2,5) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | тверді частки (ТЧ2,5) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | тверді частки (ТЧ10) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Турівська, 28, широта 50°28'25,0", довгота 30°30'46,1" |  |
|  | тверді частки (ТЧ10) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 64Г, широта 50°50'40,60", довгота 30°42'80,20" |  |
|  | тверді частки (ТЧ10) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20, широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | тверді частки (ТЧ10) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | тверді частки (ТЧ10) | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66", довгота 30°26'50,90" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 /територія ОГМС/, широта 50°23'30,66", довгота 30°32'06,25" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03", довгота 30°32'53,00" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38" довгота 30°37'33,04" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99", довгота 30°30'22,65" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 (Експоцентр України), широта 50°22'29,67", довгота 30°28'14,74" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція), широта 50°26'33,14", довгота 30°34'11,89" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | завислі речовини (пил) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66", довгота 30°26'50,90" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 /територія ОГМС/, широта 50°23'30,66", довгота 30°32'06,25" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03", довгота 30°32'53,00" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38" довгота 30°37'33,04" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99", довгота 30°30'22,65" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Науки, 37 (Гідрологічна станція), широта 50°26'33,14", довгота 30°34'11,89" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | формальдегід | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | озон | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Турівська, 28, широта 50°28'25,0", довгота 30°30'46,1" |  |
|  | озон | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Правди, 67Г, широта 50°50'40,60" довгота 30°42'80,20" |  |
|  | озон | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 20, широта 50°47'46,20", довгота 30°44'18,90" |  |
|  | озон | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03", довгота 30°32'53,00" |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38", довгота 30°37'33,04" |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | важкі метали (кадмій, свинець, нікель, ртуть, арсен) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | важкі метали (залізо, кадмій, свинець, цинк, мідь, нікель, манган, хром) | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66" довгота 30°26'50,90" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38" довгота 30°37'33,04" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99", довгота 30°30'22,65" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | аміак | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | фенол | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Академіка Стражеска, 6а, широта 50°25'59,43", довгота 30°24'51,48" |  |
|  | фенол | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 29, широта 50°25'13,03", довгота 30°32'53,00" |  |
|  | фенол | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38", довгота 30°37'33,04" |  |
|  | фенол | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, широта 50°28'25,99", довгота 30°30'22,65" |  |
|  | фенол | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, 14, широта 50°30'19,32", довгота 30°29'57,18" |  |
|  | фенол | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | сульфати | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 8, широта 50°27'29,66", довгота 30°26'50,90" |  |
|  | сірководень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | сірководень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | сірководень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | сірководень | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |
|  | хлористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Попудренка, 50, широта 50°27'33,48", довгота 30°38'00,82" |  |
|  | хлористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 2, широта 50°26'50,70", довгота 30°40'13,50 |  |
|  | хлористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | хлористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | хлористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 98/2, широта 50°27'29,57", довгота 30°23'48,65 |  |
|  | фтористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Перемоги (біля буд. 1 по вул. Златоустівська), широта 50°26'52,14" довгота 30°29'27,09" |  |
|  | фтористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Бессарабська (між буд. 7 – 9), широта 50°26'33,19" довгота 30°31'21,27" |  |
|  | фтористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Каунаська, 10а, широта 50°26'05,38", довгота 30°37'33,04" |  |
|  | фтористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, площа Деміївська/просп. Науки, 4, широта 50°24'18,48", довгота 30°31'08,79" |  |
|  | фтористий водень | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Семена Скляренка, 5, широта 50°29'38,21", довгота 30°28'03,42" |  |
|  | бенз(а)пірен | міський фоновий | фіксовані напівавтоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 7/1, широта 50°43'94,20", довгота 30°63'07,40" |  |
|  | Метилмеркаптан | міський фоновий | фіксовані автоматизовані | охорона здоров’я | тип території: міська, адреса: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 26, широта 50°40'72,30", довгота 30°66'27,40" |  |

2.3. Моделювання або об’єктивне оцінювання

| № | Забруднювальна речовина | Територія (тип та розташування) | Мета досліджень (охорона здоров’я, захист рослинності) | Метод оцінювання (посилання на опис методу або моделі та на джерела інформації) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

V. Інформація про заплановані заходи щодо модернізації мережі спостережень

1. Загальна інформація про заплановані заходи

| № | Етап | Заходи | Строки виконання | Відповідальний | Орієнтовні обсяги фінансування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 етап | Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва: придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостережень) автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | 2022 р. | Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Всього: 60000,00 тис. грн: у т. ч. бюджет м. Києва: 40000,00 тис. грн; державний бюджет: 20000,00 тис. грн. | 3 пункти спостереження |
| 2 | 2 етап | Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва: придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостережень) автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | 2023 р. |  | Всього: 60000,00 тис. грн: у т. ч. бюджет м. Києва: 40000,00 тис. грн; державний бюджет: 20000,00 тис. грн. | 3 пункти спостереження |
| 3 | 3 етап | Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва: придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостережень) автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | 2024 р. |  | Всього: 60000,00 тис. грн.: у т. ч. бюджет м. Києва: 40000,00 тис. грн.; державний бюджет: 20000,00 тис. грн. | 3 пункти спостереження |
| 4 | 4 етап | Створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва: придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостережень) автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | 2025 р. |  | Всього: 60000,00 тис. грн: у т. ч. бюджет м. Києва: 40000,00 тис. грн; державний бюджет: 20000,00 тис. грн. | 3 пункти спостереження |

VІ. Перелік обов’язкових додатків

1. Перелік суб’єктів системи моніторингу атмосферного повітря та суб’єктів господарювання, що здійснюють моніторинг атмосферного повітря в зоні (агломерації) (контактні дані).

2. Карта розміщення джерел викидів та пунктів спостереження за станом атмосферного повітря.

3. Перелік основних стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.

4. Попередня оцінка якості атмосферного повітря в зоні (агломерації):

звіт про результати попередньої оцінки;

карти просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин;

статистика розподілу концентрацій забруднювальних речовин вздовж доріг.

5. Проєктування мережі спостережень:

карта зі схемою розміщення пунктів спостережень (макромасштаб);

опис місцевості та орієнтовані за компасом фотографії оточуючої ділянки (мікромасштаб).

6. Заплановані заходи щодо встановлення пунктів спостережень та/або вдосконалення наявних мереж спостереження за якістю атмосферного повітря, створення та/або вдосконалення лабораторій спостереження за станом атмосферного повітря.

Додаток 1

Перелік суб’єктів системи моніторингу атмосферного повітря та суб’єктів господарювання,

що здійснюють моніторинг атмосферного повітря в зоні (агломерації) (контактні дані).

1. Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Україна, 03028, м. Київ, просп. Науки, 39, корпус 2,
тел./факс: (044)525-94-58, (044) 525-69-69, http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/, e-mail: aupcgo@meteo.gov.ua, facebook.com/CGO.Official/.

Керівник: в. о. директора – Куций Андрій Володимирович

2. Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 04080, м. Київ, вул. Турівська 28, тел.: (044) 366-64-10, (044) 366-64-11, https://ecodep.kyivcity.gov.ua/, e-mail: ecodep@kmda.gov.ua

Керівник: начальник – Возний Олександр Іванович

Додаток 2

Карта розміщення джерел викидів та пунктів спостереження за станом атмосферного повітря

Юридичні особи, об’єкти яких є джерелами викидів

АТ «Укрзалізниця» (Філія «Дарницький вагоноремонтний завод»)

КП «Київтеплоенерго»:

(ТЕЦ-5)        (ТЕЦ-6)            (СП «Завод Енергія»)

ТОВ «Євро-реконструкція»

ПрАТ «АК «Київводоканал» (Бортницька станція аерації блок № 3)

ДП «Київський державний завод «Буревісник»

ПрАТ «Інструментальний завод»

ПрАТ «КМЗ» (Київський маргариновий завод)

Додаток 3

Перелік основних стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря

| № з/п | Назва юридичної особи, об’єкт якої є джерелом забруднення | Розташування об’єкту, що є джерелом забруднення | Ідентифікаційний код юридичної особи, об’єкт якої є джерелом забруднення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АТ «Укрзалізниця» | вул. Алматинська, 74, м. Київ (Дарницький вагоноремонтний завод) | 40075815 |
|  | КП «Київтеплоенерго» | вул. Промислова, 4, м. Київ (ТЕЦ-5) | 40538421 |
|  |  | вул. Пухівська, 1-А, м. Київ (ТЕЦ-6) |  |
|  |  | вул. Колекторна, 44, м. Київ (СП «Завод Енергія») |  |
|  | ТОВ «Євро-реконструкція» | вул. Гната Хоткевича, 20, м. Київ | 37739041 |
|  | ПрАТ «АК «Київводоканал» | вул. Колекторна, 1, м. Київ (Бортницька станція аерації блок № 3) | 03327664 |
|  | ДП «Київський державний завод «Буревісник» | вул. Здолбунівська, 2, м. Київ | 14312358 |
|  | ПрАТ «Інструментальний завод» | вул. Юрія Іллєнка, 2/10, м. Київ | 14314794 |
|  | ПрАТ «КМЗ | просп. Науки, 3, м. Київ (Київський маргариновий завод) | 00333581 |

Додаток 4

Попередня оцінка якості атмосферного повітря в зоні (агломерації):

1. Концепція запровадження та обслуговування муніципальної системи моніторингу навколишнього природного середовища у м. Києві, затверджена начальником Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, 2018 р. на 31 арк. в 1 прим.

2. Звіт «Протоколи інструментальних та лабораторних вимірювань концентрацій газових забруднювачів (оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду азоту та формальдегіду) в атмосферному повітрі міста Києва в період з 05.11.2018 по 30.11.2018», затверджений ПрАТ «Украналіт», м. Київ, 2018 р. на 41 арк., в 1 прим.

Карти просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин

Посилання на карти просторового розподілу концентрацій по діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, озону, метану та формальдегіду у тропосфері міста Києва.

https://arr55005.users.earthengine.app/view/no212gridmap

https://arr55005.users.earthengine.app/view/co12gridmap

https://arr55005.users.earthengine.app/view/o3map

https://arr55005.users.earthengine.app/view/so212gridmap

https://arr55005.users.earthengine.app/view/ch412gridmap

https://arr55005.users.earthengine.app/view/hchp12gridmap

Статистика розподілу концентрацій забруднюючих речовин вздовж доріг в місті Києві

Відповідно до інформації Головного управління статистики у м. Києві  викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел викидів переважають за обсягом викиди від стаціонарних джерел.

Гістограма «Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами

за даними сайту Головного управління статистики у м. Києві»

(режим доступу: http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1730&lang=1 )

За результатами обстеження ПрАТ «Украналіт» і Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського проведено моніторинг ступеню забруднення основними шкідливими газоподібними речовинами (оксид вуглецю, діоксид азоту і діоксид сірки) повітря вздовж автомобільних магістралей 
м. Києва.

Результати обстеження автомагістралей та автотранспортних розв`язок у м. Києві засвідчують, що через високу інтенсивність руху автотранспортних засобів на більшості автомагістралей у центрі та на найбільш напружених магістралях у інших районах міста повітря дуже забруднене. З двадцяти обстежених автомагістралей на чотирнадцятити зафіксовано високі рівні концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту і діоксиду сірки, а саме:

– СО – від 1,1 мг/м3 до 3,6 мг/м3  (в долях ГДКм.р. від 0,2 до 0,7);

– NO2 - від 0,18 мг/м3 до 0,5 мг/м3  (в долях ГДКм.р. від 0,9 до 2,5);

– SO2 - від 0,024 мг/м3 до 0764 мг/м3  (в долях ГДКм.р. від 0,1 до 1,5).

Додаток 5

Проєктування мережі спостережень:

Карта зі схемою розміщення пунктів спостережень (*Індикативні вимірювання)

Пункти спостережень, що плануються до встановлення у період 2022 – 2025 рр.

Діючі пункти спостережень

Додаток 6

Заплановані заходи щодо встановлення пункту спостереження та/або вдосконалення наявних мереж спостереження

за якістю атмосферного повітря, створення та/або вдосконалення лабораторій спостереження за станом атмосферного повітря

Перелік місць розміщення пунктів спостережень автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря м. Києва на 2022 – 2025 рр.

| Найменування району | Кіль-кість пунктів | Характеристика пункту | Перелік забруднювальних речовин в повітрі, за якими здійснюється спостереження* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № пункту спостереження | місце розташування (номери малюнків на вищенаведеній карті співпадають з номерами пунктів спостережень) |  |  |
| Голосіївський | 3 | 1 | площа Деміївська (Центральний автовокзал, напроти просп. Лобановського) 50.40718854867326, 30.518529954385077 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; O3; CH2O; метеостанція | Основна зона впливу - автотранспорт |
|  |  | 2 | просп. Академіка Глушкова, 4-е (навпроти корпусу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 50.383939817835206, 30.469656452699287 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; O3; C6H6; важкі метали; CH2O; C20H12; метеостанція | Фонові забруднення |
|  |  | 3 | просп. Науки, 72/2 50.376790, 30.53720 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; O3; метеостанція | Основна зона впливу – ТЕЦ – 5 та автотранспорт |
| Дарницький | 1 | 4 | вул. Євгена Харченка, 23Б 50.38941966910885, 30.69516708322086 | PM10 і PM2,5; O3; SO2; NO2; NO; NOх; CO; H2S; NH3; C6H6; CH2O; C20H12; CH4S; метеостанція | Основна зона впливу - КП «Київтеплоенерго» (СП «Завод Енергія») |
| Деснянський | 2 | 5 | просп. Володимира Маяковського, 49Б 50.51159246558888, 30.6061100274063 | PM10 і PM2,5; О3; SO2; NO2; NO; NOх; CO; CH2O; метеостанція | Основна зона впливу - КП «Київтеплоенерго» (ТЕЦ-6) |
|  |  | 6 | вул. Братиславська, 14 50.466809838316706, 30.627085327404938 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання |
| Дніпровський | 1 | 7 | перетин бульв. Перова, просп. Романа Шухевича та просп. Володимира Маяковського 50.495646754626925, 30.589350854388 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання |
| Оболонський | 2 | 8 | вул. Боровиковського, 2/10 50.5000400183565, 30.45689428878689 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання |
|  |  | 9 | перетин просп. Оболонського та вул. Маршала Малиновського 50.501511434216305, 30.498188702170808 | PM10 і PM2,5; О3; SO2; NO2; NO; NOх; CO; Pb; ЛОС; важкі метали; C20H12; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт, промислові підприємства |
| Печерський | 2 | 10 | площа Бессарабська (навпроти бульв. Тараса Шевченка, біля входу в підземний перехід, праворуч Бессарабського ринку) 50.44267995539438, 30.52060721442461 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; О3; C6H6; CH2O; важкі метали; C20H12; метеостанція | Основна зона впливу - автотранспорт |
|  |  | 11 | бульв. Лесі Українки, 29 50.42073496224127, 30.547802779001824 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх;CO; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання |
| Святошинський | 3 | 12 | вул. Ірпінська, 68А 50.462079846926265, 30.350717258095234 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх;CO; О3; CH2O; метеостанція | Основна зона впливу - автотранспорт |
|  |  | 13 | просп. Перемоги, 81 50.45740657362165, 30.393948456240913 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; метеостанція | Основна зона впливу - автотранспорт |
|  |  | 14 | просп. Леся Курбаса, 5 50.43002084543827, 30.38866188322209 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх;CO; О3; CH2O; важкі метали; C20H12; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт, промислова зона |
| Солом'янський | 1 | 15 | просп. Валерія Лобановського, 2 50.424099280388766, 30.460993439040493 | PM10 і PM2,5; О3; SO2; NO2; NO; NOх; CO; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання. |
| Шевченківський | 2 | 16 | площа Перемоги (поблизу буд. 3) 50.44679849442692, 30.492958507895704 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання. |
|  |  | 17 | вул. Січових Стрільців, 52А 50.456954405941765, 30.492119202276694 | PM10 і PM2,5; SO2; NO2; NO; NOх; CO; О3, метеостанція | Основна зона впливу – автотранспорт. Індикативні вимірювання. |

* PM10 – тверді частки в повітрі; PM2,5– дрібні тверді частки в повітрі; SO2 – діоксид сірки; NO2, NO, NOх; – оксиди азоту; CO - оксид вуглецю; C6H6 – бензол; О3 – озон; H2S – сірководень; CH2O – формальдегід; NH3 – аміак; C20H12 – бенз(а)пірен; C6H6 – бензол; CH4S – метилмеркаптан; Pb – свинець; ЛОС – леткі органічні сполуки; метеостанція

# Text boxes

проспект Оболонський, 14

бульвар Лесі Українки, 29

площа Деміївська

Гідропарк

площа Перемоги

вулиця Архітектора Вербицького, 26

Харківське шосе, 7/1

вулиця Турівська, 28

вулиця Щусєва, 20

проспект Правди 64 Г

11

7

1

3

6

5

4

4

2.3

2.2

2.1

19

18

17

15

9

16

12

13

14

10

8

7

6

5

4

3

2

1

Пункти спостережень

вулиця Академіка Стражеска, 6А

вулиця Олександра Довженка, 8

вулиця Попудренка, 50

вулиця Інженера Бородіна, 2

проспект Науки, 37

площа Бессарабська (між буд. 7 – 9)

проспект Перемоги, 98/2

вулиця Семена Скляренка, 5

вулиця Каунаська, 10А

3

17*

16*

15*

11*

8*

7*

14

13

12

15

10

9

6*

5

4

2

1

Наявні пункти спостережень за станом атмосферного повітря (пости моніторингу)

Пункти спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Пункти спостережень  Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

19

18

17

15

9

16

12

11

13

14

10

8

7

6

5

4

3

2

1