Аналіз регуляторного впливу

## щодо проекту рішення Київської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення

## міста Києва»

І. Визначення проблеми.

У місті Києві трапляються випадки скидання до міської системи централізованого водовідведення стічних вод із вмістом жирів, нафтопродуктів, сміття, піску, смоли, шкідливих речовин та агресивних хімічних сполук, а також інших заборонених до скидання в міську каналізацію речовин, які руйнують каналізаційні мережі та порушують технологічні регламенти роботи очисних споруд Бортницької станції аерації.

За 2024 рік виявлена така кількість перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах:

| № з/п | Показники якості стічних вод | Кількість виявлених перевищень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 389 |
| 2 | Азот амонійний | 1199 |
| 3 | Фосфати | 1228 |
| 4 | Хімічне споживання кисню (ХСК) | 746 |
| 5 | Хлориди | 87 |
| 6 | Жири | 104 |
| 7 | АПАР | 7 |
| 8 | Нафтопродукти | 19 |

Одним з показників, по якому виявлено найбільше перевищень допустимих концентрацій забруднюючих речовин є фосфати. Потрапляючи разом з стічними водами в річки та водойми вони стають відмінним живильним середовищем для водоростей, які починають буйно рости та цвісти поглинаючи кисень, який необхідний для риби, раків та інших мешканців, забруднюючи водойми продуктами життєдіяльності. Через надлишок фосфатів у водоймах змінюється хімічний склад води.

Найбільшу санітарну небезпеку представляють забруднення органічного походження (залишки  овочів, фруктів, злаків, паперу, фізіологічні виділення людей і тварин, залишки м'язових і жирових тканин тварин, клейові речовини, жири). Органічні забруднення стічних вод є сприятливим середовищем для розвитку різноманітних мікроорганізмів і бактерій, які складають так зване біологічне і бактеріальне забруднення стічних вод і зумовлюють їх епідемічну небезпеку.

В значній мірі нафтопродукти та аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР) поступають в поверхневі водні об'єкти (річки і водосховища) з недостатньо очищеними промисловими стічними водами. Присутність у воді АПАР та нафтопродуктів призводить до зниження вмісту розчиненого у воді кисню за рахунок його витрат на окислення вказаних речовин. АПАР спричинює утворення стійкої піни, яка погіршує аерацію води та гальмує процеси самоочищення. При певних концентраціях АПАР стимулюються розмноження сапрофітних бактерій, кишкової палички.

Наявність великої кількості завислих речовин та жирів у стічних водах призводить до перевантаження пропускної спроможності каналізаційної мережі та очисних споруд.

Проект регуляторного акта розроблено з метою удосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері централізованого водовідведення в місті Києві - одній з найважливіших сфер для забезпечення життєдіяльності населення столиці України та недопущення забруднення навколишнього природного середовища внаслідок неупорядкованого відведення стічних вод від промислових підприємств та об’єктів господарської діяльності.

Завданням проекту рішення Київської міської ради є встановлення споживачам нормативів скиду стічних вод, спрямовані на запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачами.

Серед основних завдань є удосконалення базової термінології, забезпечення виконання зобов’язань та реалізації прав учасників правовідносин у сфері централізованого водовідведення, реалізація принципів державної політики щодо додержання єдиних правил, норм і стандартів усіма суб'єктами відносин у сфері питного водопостачання та водовідведення, невідворотності відповідальності у разі порушення законодавства.

До 21 травня 2017 року приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснювалось відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 р. № 37, зареєстрованих в Мін'юсті 26.04.2002 за      № 403/6691 (далі – Правила).

Пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166 зазначені Правила скасовані.

Після скасування існуючих державних Правил втрачено правові підстави для існування місцевих правил приймання стічних вод у систему каналізації населеного пункту, у яких установлюються допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що можуть скидатися суб’єктами господарювання в систему каналізації, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод цих підприємств у міську каналізацію.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» місцеві Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення розробляються на підставі та з урахуванням вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативне скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, не може бути вирішена ринковими механізмами в наслідок безвідповідального перевищення вимог щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення і саме тому виникла нагальна необхідність Київській міській раді прийняти рішення, яким визначається реалізація прав, обов’язків учасників правовідносин і відповідальність за порушення законодавства у сфері централізованого водовідведення.

Групи (підгрупи), на які проблеми справляє вплив:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни |  | Ні |
| Держава | Так |  |
| Суб’єкти господарювання, | Так |  |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва | Так |  |

2. Цілі державного регулювання.

Необхідність затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Києва зумовлена Законом України від 12.01.2023 № 2887- ІХ «Про водовідведення та очищення стічних вод», набрання чинності якого відбулось 07.08.2023.

Водночас, місцеві Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення населеного пункту розробляються на підставі та з урахуванням вимог Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативне скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Проект регуляторного акта передбачає комплексне розв'язання зазначених проблем та досягнення визначених цілей з урахуванням вимог Конституції України, законів, підзаконних нормативно-правових актів, які є базовими у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Виходячи з цих вимог максимально взято до уваги та інтегровано всі наявні альтернативні пропозиції з порушених питань.

1. Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | Відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення передбачено лише для споживачів. |
| Прийняття регуляторного акта | Проектом регуляторного акта передбачено, що виробники та споживачі несуть спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів. Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод. Крім того, розмір відповідальності споживачів за відмову виділити уповноваженого представника для відбору проб зменшено з Кк=5 до Кк=2. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | відсутні | Загрози екологічному стану довкілля |
| Прийняття регуляторного акта | 1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення; 2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення. 3. Виконання вимог Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод» | відсутні |

Проект регуляторного акту не стосується прав та обов’язків громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показники | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 400 | 328 | 6494 | - | 7222 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 5,54 | 4,54 | 89,92 | - | 100 |

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання великого підприємництва | відсутні | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 51 600 грн.* Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 23 521 грн.* |
| Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання великого підприємництва | Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Києва з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 51 600 грн.* Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 23 521 грн.* |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання середнього підприємництва | відсутні | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 38 700 грн.* Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 10 084 грн.* |
| Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання середнього підприємництва | Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Києва з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 38 700 грн.* Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 10 084 грн.* |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання малого підприємництва | відсутні | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 37 625 грн.* Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 5 637 грн.* |
| Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання малого підприємництва | Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Києва з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи | Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 37 625 грн.* Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод складають від 5 637 грн.* |

* Мінімальна вартість розрахунків

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

| Порядковий номер | Витрати | За перший рік | За п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень * | 13 975 | 69 875 |
| 2 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень * | 32 250 | 32 250 |
| 3 | Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | 19 350 | 19 350 |
| 4 | Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 5 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 6 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 7 | Витрати на отримання адміністративних послуг (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень * | 3 096 | 15 480 |
| 8 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 9 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 10 | Прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень * | 6 450 | 32 250 |
| 11 | Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10), гривень * | 75 121 | 169 205 |
| 12 | Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 400 | 400 |
| 13 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 11 х рядок 12), гривень* | 30 048 400 | 67 682 000 |

* Мінімальні витрати.

Витрати на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

| Порядковий номер | Витрати | За перший рік | За п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру або локальних очисних споруд (у разі наявності), гривень * | 3 225 | 16 125 |
| 2 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень * | 32 250 | 32 250 |
| 3 | Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | 6 450 | 6 450 |
| 4 | Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 5 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 6 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 7 | Витрати на отримання адміністративних послуг (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень * | 3 096 | 15 480 |
| 8 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 9 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | Не передбачені | Не передбачені |
| 10 | Прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень * | 3 763 | 18 815 |
| 11 | Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10), гривень * | 48 784 | 89 120 |
| 12 | Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 328 | 328 |
| 13 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 11 х рядок 12), гривень | 16 001 152 | 29 231 360 |

* Мінімальні витрати.

Витрати на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача великого підприємництва, які виникнуть внаслідок дії регуляторного акта.

| Порядковий номер | Витрати | За перший рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень * | 32 250 |
| 2 | Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень | Не передбачені |
| 3 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | Не передбачені |
| 4 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень | Не передбачені |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | 19 350 |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | Не передбачені |
| 7 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | Не передбачені |
| 8 | Інше (відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень* | 23 521 |
| 9 | Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень * | 75 121 |
| 10 | Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 400 |
| 11 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень | 30 048 400 |

* Мінімальні витрати.

Витрати на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача середнього підприємництва, які виникнуть внаслідок дії регуляторного акта.

| Порядковий номер | Витрати | За перший рік |
| --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень * | 32 250 |
| 2 | Податки на збори (зміна розміру податків / зборів, виникнення необхідності у сплаті податків / зборів), гривень | Не передбачені |
| 3 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | Не передбачені |
| 4 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень / приписів тощо), гривень | Не передбачені |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | 6 450 |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | Не передбачені |
| 7 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | Не передбачені |
| 8 | Інше, (відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів; систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень* | 10 084 |
| 9 | Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень * | 48 784 |
| 10 | Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 328 |
| 11 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень | 16 001 152 |

* Мінімальні витрати.

| Сумарні витрати за альтернативами на одного суб’єкта господарювання великого підприємництва | Сума витрат, гривень/рік |
| --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін* | 75 121 |
| Прийняття регуляторного акта* | 75 121 |

| Сумарні витрати за альтернативами на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва | Сума витрат, гривень/рік |
| --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін* | 48 784 |
| Прийняття регуляторного акта* | 48 784 |

* Мінімальні витрати.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) |
| --- | --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | 1 | У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін не буде забезпечено досягнення вимог правил приймання стічних вод і порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства |
| Прийняття регуляторного акта | 4 | Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод населених, вимог Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», охорона каналізаційних мереж і споруд, спільну відповідальність (виробника та споживачів), передбачену чинним законодавством України, зменшення розміру відповідальності споживачів за відмову виділити уповноваженого представника для відбору проб стічних вод. |

| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| --- | --- | --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | Відсутні | Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання великого підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 51 600 грн*. Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 23 521 грн*. | У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін |
| Прийняття регуляторного акта | 1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення. 2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення. 3. Виконання вимог Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод». | Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання великого підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 51 600 грн*. Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 23 521 грн.* | У разі прийняття регуляторного акта буде досягнуто реалізацію державної політики у сфері водопровідно- каналізаційного господарства; удосконалення нормативно-правової бази; створення умов для попередження порушень у роботі системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації системи водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини. |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | Відсутні | Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання середнього підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 38 700 грн*. Розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 10 084 грн*. | У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін |
| Прийняття регуляторного акта | 1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення. 2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення. 3. Виконання вимог Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод». | Орієнтовні розрахунки витрат суб’єкта господарювання середнього підприємництва, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 38 700 грн*. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів, а також систематичний аналіз стічних вод складають від 10 084 грн*. | У разі прийняття регуляторного акта буде досягнуто реалізацію державної політики у сфері водопровідно- каналізаційного господарства; удосконалення нормативно-правової бази; створення умов для попередження порушень у роботі системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації систем водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини. |

* Мінімальні витрати.

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | Прогалина у законодавстві, яка виникла після скасування Правил, призведе до неконтрольованого скиду промисловими підприємствами забруднюючих речовин (у тому рахунку і особливо токсичних рідких відходів – кислотних, лужних, нафтопродуктів, токсичної органіки, які зараз вивозяться на спеціальні полігони та там знезаражуються), що в свою чергу може викликати загрозу виникнення екологічної катастрофи. | Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні |
| Прийняття регуляторного акта | У разі прийняття регуляторного акта, для міста вигода полягатиме в створенні умов для попередження порушень у роботі системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, підвищення ефективності роботи та забезпечення належної експлуатації системи водовідведення, а також охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, що в свою чергу є гарантуванням безпеки життя і здоров’я людини. Тому обраним альтернативним способом вирішення проблеми є розроблення регуляторного акта | Зовнішні чинники на дію регуляторного акта відсутні |

5. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом регуляторного акту визначаються права та обов'язки споживачів та виробників послуг з централізованого водовідведення, врегульовуються і питання відповідальності за порушення вимог законодавства, а також затвердження Порядку визначення розміру плати за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання.

Укладання відповідних договорів між суб’єктами господарювання та підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства.

Встановлення терміну на реалізацію заходів з якості доведення стічних вод для суб’єктів господарювання, які в супереч діючому законодавству не мають локальних очисних споруд та встановлення розміру додаткової оплати за приймання понаднормативне забруднених стоків до системи централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості режиму їх скидання.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Впровадження вимог регуляторного акта не потребуватиме додаткових витрат з відповідного бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на відповідний бюджетний період.

Місцеве регулювання не передбачає утворення нового органу виконавчої влади (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Здійснено розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання (Додаток 4 (Тест малого підприємництва) до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), додається.

Здійснено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття акту не призведе до неочікуваних результатів і не потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету.

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежено відповідно Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод». Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

1. Обсяги водовідведення;

2. Кількість забруднюючих речовин в стічних водах, а саме:

| № з/п | Показники якості стічних вод | Кількість виявлених перевищень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 389 |
| 2 | Азот амонійний | 1199 |
| 3 | Фосфати | 1228 |
| 4 | Хімічне споживання кисню (ХСК) | 746 |
| 5 | Хлориди | 87 |
| 6 | Жири | 104 |
| 7 | АПАР | 7 |
| 8 | Нафтопродукти | 19 |

3. Кількість споживачів які перебувають на обліку та на яких поширюється дія Правил;

4. Кількість скарг споживачів які перебувають на обліку та на яких поширюється дія Правил.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності цього рішення будуть здійснюватися у строки та у спосіб, що визначені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься місцевим органом виконавчої влади за допомогою статистичного методу шляхом аналізу даних, отриманих від ПрАТ «АК «Київводоканал».

- ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.03.2024 по 10.04.2024

| Порядковий номер | Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) | Кількість учасників консультацій, осіб | Основні результати консультацій (опис) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опитування суб’єктів господарювання | 5 | Надано пропозиції щодо здійснення систематичного контролю за кількістю та якістю стічних вод та відновлення пропускної здатності системи водовідведення, виконувати попереднє очищення забруднених стічних вод на очисних спорудах системи водовідведення. |

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1 Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7222 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 6494 (одиниць);

2.2 Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 89,92% у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

| Показники | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | 400 | 328 | 6494 | - | 7222 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | 5,54 | 4,54 | 89,92 |  | 100 |

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п'ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання |  |  |  |  |
| 1 | Придбання необхідного обладнання (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень * | 32 250 | - | 32 250 |
| 2 | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування | - | - | - |
| 3 | Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень * | 2 365 | 2 365 | 11 825 |
| 4 | Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень * | 1 881 | 1 881 | 9 405 |
| 5 | Інші процедури | - | - | - |
| 6 | Разом, гривень* | 36 496 | 4 246 | 53 480 |
| 7 | Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 6494 |  |  |
| 8 | Сумарно, гривень* | 237 005 024 | 27 573 524 | 347 299 120 |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування |  |  |  |  |
| 9 | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень | 1 година Х мін. з/п / годину (станом на 01.04.2024 ) 48 грн = 1Х48=48 грн- | Розрахунково: Первинне ознайомлення відбулось у перший рік регулювання- | Розрахунково: Первинне ознайомлення відбулось у перший рік регулювання- |
| 10 | Процедури організації виконання вимог регулювання | - | - | - |
| 11 | Процедури офіційного звітування | - | - | - |
| 12 | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень * | 1 548 | 1 548 | 7 740 |
| 13 | Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | 5 375 | - | 5 375 |
| 14 | Разом, гривень* | 6 971 | 1 596 | 13 163 |
| 15 | Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 6494 |  |  |
| 16 | Сумарно, гривень* | 45 269 674 | 10 364 424 | 85 480 522 |

* Мінімальні витрати.

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання майбутнього споживача малого підприємництва на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) |
| --- | --- | --- |
| Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання |  |  |
| 1 | Придбання необхідного обладнання (у разі необхідності облаштування контрольного колодязю та/або локальні очисні споруди, уловлювачі жиру), гривень * | 32 250 |
| 2 | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування | - |
| 3 | Процедури експлуатації обладнання (прочищення каналізаційної мережі (здійснення та відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів), гривень* | 2 365 |
| 4 | Процедури обслуговування обладнання (витрати на сервісне обслуговування уловлювачів жиру (у разі наявності), гривень | 1 881 |
| 5 | Інші процедури | - |
| 6 | Разом, гривень* | 36 496 |
| 7 | Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 6494 |
| 8 | Сумарно, гривень* | 237 005 024 |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування |  |  |
| 9 | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, гривень | 1 година Х мін. з/п / годину (станом на 01.04.2024 ) 48 грн = 1Х48=48 грн-- |
| 10 | Процедури організації виконання вимог регулювання | - |
| 11 | Процедури офіційного звітування | - |
| 12 | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (систематичний аналіз стічних вод щонайменше 1 раз на квартал), гривень* | 1 548 |
| 13 | Інші процедури (одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод), гривень* | 5 375 |
| 14 | Разом, гривень* | 6 971 |
| 15 | Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 6494 |
| 16 | Сумарно, гривень* | 45 269 674 |

* Мінімальні витрати.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: не потребує додаткових фінансових витрат з міського бюджету та не передбачає утворення нового органу виконавчої влади (або нового структурного підрозділу діючого органу)

| Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв) | Планові витрати часу на процедуру | Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) | Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта | Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання | - | - | - | - | - |
| 2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| камеральні | - | - | - | - | - |
| виїзні | - | - | - |  | - |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання | - | - | - | - | - |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання | - | - | - | - | - |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання | - | - | - | - | - |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання | - | - | - | - | - |
| 7. Інші адміністративні процедури (уточнити): | - | - | - | - | - |
| Разом за рік | - | - | - | - | - |
| Сумарно за п'ять років | - | - | - | - | - |

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

| Порядковий номер | Показник | Перший рік регулювання (стартовий) | За п'ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання | 237 005 024 | 1 185 025 120 |
| 2 | Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування * | 45 269 674 | 226 348 370 |
| 3 | Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання | 282 274 698 | 1 411 373 490 |
| 4 | Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва | - | - |
| 5 | Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання | 282 274 698 | 1 411 373 490 |

* з урахуванням витрат на одержання технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод

Директор Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури міста Києва	Дмитро НАУМЕНКО